МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ИНФРАСТРУКТУРЫ

И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 14 декабря 2010 г. N 178

Об утверждении перечня обязательных мероприятий

по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности в отношении общего имущества собственников

помещений в многоквартирных домах Челябинской области

В целях исполнения Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Постановления Правительства Российской Федерации от 23 августа 2010 года N 646 "О принципах формирования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах Челябинской области.

2. Управляющим компаниям, товариществам собственников жилья, собственникам помещений многоквартирных домов организовать проведение работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах Челябинской области в соответствии с утвержденным перечнем.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления организовать информационное обеспечение обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах Челябинской области в соответствии с утвержденным перечнем.

4. Управлению инженерной инфраструктуры Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области (Дмитриев А.Г.), Государственной жилищной инспекции Челябинской области (Нажипов Р.Г.) организовать контроль за выполнением обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах Челябинской области в соответствии с утвержденным перечнем.

5. Министерству строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Министерства по адресу: http:www.uprdor.chel.ru (Бибина С.В.).

6. Секретариату Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области (Гурова Е.В.) опубликовать данный приказ в официальных печатных изданиях органов государственной власти Челябинской области.

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя Министра строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области Белавкина И.В.

Министр

строительства, инфраструктуры

и дорожного хозяйства

Челябинской области

В.А.ТУПИКИН

Утвержден

приказом

Министерства строительства,

инфраструктуры

и дорожного хозяйства

Челябинской области

от 14 декабря 2010 г. N 178

Перечень

обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности в отношении общего имущества

собственников помещений в многоквартирных домах

Челябинской области

| N п/п | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятий | Виды выполняемых работ | Ответственные исполнители | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система отопления многоквартирного дома |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка общедомовых (коллективных) приборов учета потребления тепловой энергии (за исключением ветхих, аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу или капитальному ремонту до 1 января 2013 года и многоквартирных домов, максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем 0,2 Гкал в час) | Переход на приборный учет используемой (потребляемой) тепловой энергии, рациональное использование энергоресурсов | Установка, периодическое техническое обслуживание, настройка, ремонт, поверка | Управляющие компании, товарищества собственников жилья, собственники помещений многоквартирных домов, ресурсоснабжающие организации | до 1 января 2012 года |
| 2. | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | Сокращение потерь тепловой энергии | Ежегодное периодическое техобслуживание, периодическая регулировка, ремонт | Управляющие компании, товарищества собственников жилья, собственники помещений многоквартирных домов | До начала отопительного периода |
| 3. | Гидравлическая регулировка, автоматическая или ручная балансировка распределительных систем отопления и стояков | Распределение и рациональное использование тепловой энергии | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | Управляющие компании, товарищества собственников жилья, собственники помещений многоквартирных домов | Регулярно, по мере необходимости |
| 4. | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях (технических этажах, чердачных помещениях при верхней разводке) с применением энергоэффективных материалов, восстановление отопления лестничных клеток | Сокращение потерь тепловой энергии | Периодический осмотр, ремонт | Управляющие компании, товарищества собственников жилья, собственники помещений многоквартирных домов | Регулярно, по мере необходимости |
| Система горячего водоснабжения многоквартирного дома |  |  |  |  |  |
| 5. | Установка общедомовых (коллективных) приборов учета потребления горячего водоснабжения (за исключением ветхих, аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу или капитальному ремонту до 1 января 2013 года) | Переход на приборный учет используемой (потребляемой) тепловой энергии в системе горячего водоснабжения, рациональное использование энергоресурсов | Периодическое техническое обслуживание, настройка, ремонт, поверка | Управляющие компании, товарищества собственников жилья, собственники помещений многоквартирных домов | До 1 января 2012 года |
| 6. | Ремонт изоляции теплообменников и трубопроводов системы горячего водоснабжения в подвальных помещениях (технических этажах, чердачных помещениях при верхней разводке) с применением энергоэффективных материалов | Рациональное использование тепловой энергии, экономия потребления энергоресурсов | Периодический осмотр, ремонт | Управляющие компании, товарищества собственников жилья, собственники помещений многоквартирных домов | Регулярно, по мере необходимости |
| Система холодного водоснабжения многоквартирного дома |  |  |  |  |  |
| 7. | Установка общедомовых (коллективных) приборов учета потребления холодного водоснабжения (за исключением ветхих, аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу или капитальному ремонту до 1 января 2013 года) | Переход на приборный учет используемой (потребляемой) холодной воды, рациональное использование энергоресурсов | Периодическое техническое обслуживание, настройка, ремонт, поверка | Управляющие компании, товарищества собственников жилья, собственники помещений многоквартирных домов | До 1 января 2012 года |
| Система электроснабжения многоквартирного дома |  |  |  |  |  |
| 8. | Установка общедомовых (коллективных) приборов учета потребления электроэнергии (за исключением ветхих, аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу или капитальному ремонту до 1 января 2013 года, и многоквартирных домов, мощность потребления электрической энергии которых составляет менее чем пять киловатт) | Переход на приборный учет используемой (потребляемой) электроэнергии, рациональное использование энергоресурсов | Периодическое техническое обслуживание, настройка, ремонт, поверка | Управляющие компании, товарищества собственников жилья, собственники помещений многоквартирных домов | До 1 января 2012 года |
| 9. | Установка энергоэффективных систем освещения, замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы | Экономия электроэнергии, улучшение качества освещения | Периодический осмотр, очистка от пыли (грязи) | Управляющие компании, товарищества собственников жилья, собственники помещений многоквартирных домов | Регулярно |
| Дверные и оконные конструкции многоквартирного дома |  |  |  |  |  |
| 10. | Заделка, уплотнение, утепление дверных блоков подъездов, установка доводчиков и обеспечение закрывания дверей | Снижение утечек тепла через двери подъездов, усиление безопасности и комфорта для жителей | Периодический осмотр, ремонт | Управляющие компании, товарищества собственников жилья, собственники помещений многоквартирных домов | Регулярно, по мере необходимости |
| 11. | Установка дверей и заслонок в проемах подвальных помещений | Снижение утечек тепла через подвальные проемы | Периодический осмотр, ремонт | Управляющие компании, товарищества собственников жилья, собственники помещений многоквартирных домов | Регулярно, по мере необходимости |
| 12. | Установка дверей и заслонок в проемах чердачных помещений | Снижение утечек тепла через проемы чердаков | Периодический осмотр, ремонт | Управляющие компании, товарищества собственников жилья, собственники помещений многоквартирных домов | Регулярно, по мере необходимости |
| 13. | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах | Снижение инфильтрации через оконные блоки | Периодический осмотр, ремонт | Управляющие компании, товарищества собственников жилья, собственники помещений многоквартирных домов | Регулярно, по мере необходимости |